## Submenu
Gestión de Bienes e Inspección | Entorno
TS funcional
| Retiro de TS | Reporte de retiro de servicio
Listado TS (baja virtual)
Indicadores baja de bienes
| Requerimientos | Listado de requerimientos
Indicadores
| Proveedores | Reporte de supervisión
Directorio de proveedores
Reporte de incumplimiento
Acta de conformidad
Indicadores de proveedores
| Programación | Programación de inspecciones de equipos
Programación de inspecciones de infraestructura
Programación de inspecciones de Servicios Hospitalarios
Programación deMP de TS
Programación de MP de bienes
Programación de VM de TSP
Programación de VM de bienes
Programación de MC TS
Programación de MC bienes
| Estado de TS | Indice de gestion de equipos por riesgo
Reporte MENSUAL de estado de TS
Reporte MENSUAL de estado de bienes
|  | Indicadores de informes de estado de TS actualizado C | * | *
|  | Indicadores de informes de estado de bienes actualizado C | * | *
Reporte de verificación metrológica de TS D
Reporte de verificación metrológica de bienes D
Reporte trimestral de evaluación de resultados (inspecciones, MP, MC de equipos, infraestructura, organización, funcionalidad de servicios clínicos, capacitación, sistemas de energía) D
| Ejecución | Lista de OT de inspección de equipos
Lista de OT de inspección de infraestructura
Lista OT de inspección de servicios hospitalarios
Lista OT de mantenimiento preventivo TS
Lista OT de mantenimiento preventivo bienes
Lista OT de verificación metrológica TS
Lista OT de verificación metrológica bienes
Lista OT de mantenimiento correctivo TS
Lista OT de mantenimiento correctivo bienes
|  | Indicadores de ejecución |  | *
Note on C9: Electronica: Crear proveedor
Note on G14: Electronica: tambien se podra visualizar las OT

## prog_ins_equip_1
PROGRAMACIÓN DE INSPECCIONES DE EQUIPOS
+ AGREGAR INSPECCION DE EQUIPOS
Ingeniero para inspección |  |  | Orden de trabajo
Servicio |  |  | Equipo relacionado |  |  |  | UNA VEZ SE CREA LA PROGRAMACION SE DEBERA AGREGAR EL ITEM CON EL CODIGO DE OT CREADA A LA TABLA LISTA DE OT DE INSPECCION DE EQUIPOS
Fecha
De |  |  | Hasta |  |  | FILTRAR
FECHA | HORA | DEPARTAMENTO | SERVICIO | INGENIERO | ORDEN DE TRABAJO (OT) | ESTADO
PIE0001
Obtener reporte en pdf
Note on F13: toshiba: Cuando se realiza una progamacion se crea automaticamente el numero de OT. Desde este link se podra acceder automaticamento para su edicion.

## prog_ins_equip_2
AGREGA INSPECCIONES DE EQUIPOS
PROGRAMAR
SERVICIO CLÍNICO | MES | TRIMESTRE | fecha | hora | Mes | Septiembre
ANATOMIA PATOLOGICA | 0 | 0
ATENCION INMEDIATA | 0 | 0 |  |  | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
BANCO DE LECHE | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
BANCO DE SANGRE | 0 | 0 |  |  |  |  | Atención inmediata | Centro obstétrico | Consulta externa de gineco obstetría
CENTRO OBSTETRICO | 0 | 0 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CENTRO QUIRURGICO | 0 | 0
CLINICA | 0 | 0 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
CONSULTA EXTERNA DE | 0 | 0
GINECO OBSTETRICIA |  |  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
CONSULTORIO EXTERNO | 0 | 0 |  |  | 22: Cuidados intensivos
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL | 0 | 0 |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES | 0 | 0
EMERGENCIA | 0 | 0
ESPECIALIDADES MEDICAS | 0 | 0
FARMACIA | 0 | 0
GENETICA | 0 | 0
GINECOLOGIA PATOLOGICA | 0 | 0
GINECOLOGIA ONCOLOGICA | 0 | 0
INTERMEDIOS A | 0 | 0
INTERMEDIOS B | 0 | 0
MADRES DELICADAS | 0 | 0
OBSTETRICIA A | 0 | 0
OBSTETRICIA B | 0 | 0
OBSTETRICIA C | 0 | 0
OBSTETRICIA D | 0 | 0
OBSTETRICIA E | 0 | 0
ODONTOESTOMATOLOGIA | 0 | 0
PATOLOGIA CLINICA | 0 | 0 |  |  | 20: GUARDAR PROGRAMACIÓN
RECUPERACION POST ANESTESICA | 0 | 0 |  |  | 20: Obtener reporte en pdf
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | 0 | 0
UCI MATERNO | 0 | 0
UNIDAD MEDICINA FETAL | 0 | 0
Note on I8: toshiba: Se selecciona mes
Note on B9: toshiba: Los servicios clínicos se pueden desplazar y van incrementando la cantidad de inspecciones programadas por mes y por trimestre
Note on E9: toshiba: El usuario ingresa fecha y hora de inspección

## prog_ins_infra_1
PROGRAMACIÓN DE INSPECCIONES DE INFRAESTRUCTURA
+ AGREGAR INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA
Ingeniero para inspección |  |  | Orden de trabajo
Servicio |  |  | Equipo relacionado
Codigo patrimonial
Fecha
De |  |  | Hasta |  |  | FILTRAR
FECHA | HORA | DEPARTAMENTO | SERVICIO | INGENIERO | ORDEN DE TRABAJO (OT) | ESTADO
PII0001
Obtener reporte en pdf
Note on F14: toshiba: SE INGRESA AL NUMERO DE OT GENERADA AUTOMATICAMENTE CUANDO SE CREA PROGRAMACION

## prog_ins_infra_2
AGREGA INSPECCIONES DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMAR
SERVICIO CLÍNICO | MES | TRIMESTRE | fecha | hora | Mes | Septiembre
ANATOMIA PATOLOGICA | 0 | 0
ATENCION INMEDIATA | 0 | 0 |  |  | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
BANCO DE LECHE | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
BANCO DE SANGRE | 0 | 0 |  |  |  |  | Atención inmediata | Centro obstétrico | Consulta externa de gineco obstetría
CENTRO OBSTETRICO | 0 | 0 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CENTRO QUIRURGICO | 0 | 0
CLINICA | 0 | 0 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
CONSULTA EXTERNA DE | 0 | 0
GINECO OBSTETRICIA |  |  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
CONSULTORIO EXTERNO | 0 | 0 |  |  | 22: Cuidados intensivos
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL | 0 | 0 |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES | 0 | 0
EMERGENCIA | 0 | 0
ESPECIALIDADES MEDICAS | 0 | 0
FARMACIA | 0 | 0
GENETICA | 0 | 0
GINECOLOGIA PATOLOGICA | 0 | 0
GINECOLOGIA ONCOLOGICA | 0 | 0
INTERMEDIOS A | 0 | 0
INTERMEDIOS B | 0 | 0
MADRES DELICADAS | 0 | 0
OBSTETRICIA A | 0 | 0
OBSTETRICIA B | 0 | 0
OBSTETRICIA C | 0 | 0
OBSTETRICIA D | 0 | 0
OBSTETRICIA E | 0 | 0
ODONTOESTOMATOLOGIA | 0 | 0
PATOLOGIA CLINICA | 0 | 0 |  |  | 20: GUARDAR PROGRAMACIÓN
RECUPERACION POST ANESTESICA | 0 | 0 |  |  | 20: Obtener reporte en pdf
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | 0 | 0
UCI MATERNO | 0 | 0
UNIDAD MEDICINA FETAL | 0 | 0
Note on I7: toshiba: Se selecciona mes
Note on B8: toshiba: Los servicios clínicos se pueden desplazar y van incrementando la cantidad de inspecciones programadas por mes y por trimestre
Note on E8: toshiba: El usuario ingresa fecha y hora de inspección

## prog_ins_hospi_1
PROGRAMACIÓN DE INSPECCIONES DE SERVICIO HOSPITALARIO
+ AGREGAR INSPECCION DE SERVICIO HOSPITALARIO
Ingeniero para inspección |  |  | Orden de trabajo
Servicio |  |  | Equipo relacionado
Codigo patrimonial
Fecha
De |  |  | Hasta |  |  | FILTRAR
FECHA | HORA | DEPARTAMENTO | SERVICIO | INGENIERO | ORDEN DE TRABAJO (OT) | ESTADO
PIH0001
Obtener reporte en pdf
Note on F14: toshiba: SE INGRESA AL NUMERO DE OT GENERADA AUTOMATICAMENTE CUANDO SE CREA PROGRAMACION

## prog_ins_serv_hosp_2
AGREGA INSPECCIONES DE SERVICIO NO CLÍNICO
PROGRAMAR
SERVICIO CLÍNICO | MES | TRIMESTRE | fecha | hora | Mes | Septiembre
COCINA | 0 | 0
LAVANDERÍA | 0 | 0 |  |  | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
ALMACÉN | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | 0 | 0 |  |  |  |  | COCINA | LAVANDERÍA | Consulta externa de gineco obstetría
PERÍMETRO | 0 | 0 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 0 | 0
[5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 0 | 0 |  |  | 22: Cuidados intensivos
| 0 | 0 |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 20: GUARDAR PROGRAMACIÓN
| 0 | 0 |  |  | 20: Obtener reporte en pdf
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
Note on I7: toshiba: Se selecciona mes
Note on E8: toshiba: El usuario ingresa fecha y hora de inspección

## prog_mant_prev_ts
PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TS
+ AGREGAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Ingeniero a cargo |  |  | OT
Codigo patrimonial |  |  | Equipo relacionado
Ubicación |  |  | Proveedor
Servicio
Fecha
De |  |  | Hasta |  |  |  |  | FILTRAR
FECHA | HORA | DEPARTAMENTO | EQUIPO | CODIGO PATRIMONIAL | INGENIERO | UBICACIÓN | ORDEN DE TRABAJO (OT) | ESTADO
MP0001TS
Obtener reporte en pdf
Note on H16: toshiba: SE INGRESA AL NUMERO DE OT GENERADA AUTOMATICAMENTE CUANDO SE CREA PROGRAMACION
Note on I16: Electronica: cambia cuando se edita el estado en la OT

## prog_mant_prev_ts2
AGREGA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TS
PROGRAMAR
EQUIPO | CODIGO PATRIMONIAL | MES | TRIMESTRE | fecha | hora | Mes | Septiembre
COCINA |  | 0 | 0
LAVANDERÍA |  | 0 | 0 |  |  | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
ALMACÉN |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA |  | 0 | 0 |  |  |  |  | COCINA | LAVANDERÍA | Consulta externa de gineco obstetría
PERÍMETRO |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|  | 0 | 0
[6 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | 0 | 0 |  |  | 22: Cuidados intensivos
|  | 0 | 0 |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | 20: GUARDAR PROGRAMACIÓN
|  | 0 | 0 |  |  | 20: Obtener reporte en pdf
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
Note on J7: toshiba: Se selecciona mes
Note on F8: toshiba: El usuario ingresa fecha y hora de inspección

## prog_mant_prev_bien
PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BIENES
+ AGREGAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Ingeniero para inspección |  |  | OT
Codigo patrimonial |  |  | Equipo relacionado
Ubicación |  |  | Proveedor
Servicio
Fecha
De |  |  | Hasta |  |  |  |  | FILTRAR
FECHA | HORA | DEPARTAMENTO | EQUIPO | CODIGO PATRIMONIAL | INGENIERO | UBICACIÓN | ORDEN DE TRABAJO (OT) | ESTADO
MP0001B
Obtener reporte en pdf
Note on H16: toshiba: SE INGRESA AL NUMERO DE OT GENERADA AUTOMATICAMENTE CUANDO SE CREA PROGRAMACION

## prog_mant_prev_bien2
AGREGA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BIENES
PROGRAMAR
EQUIPO | CODIGO PATRIMONIAL | MES | TRIMESTRE | fecha | hora | Mes | Septiembre
COCINA |  | 0 | 0
LAVANDERÍA |  | 0 | 0 |  |  | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
ALMACÉN |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA |  | 0 | 0 |  |  |  |  | COCINA | LAVANDERÍA | Consulta externa de gineco obstetría
PERÍMETRO |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|  | 0 | 0
[6 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | 0 | 0 |  |  | 22: Cuidados intensivos
|  | 0 | 0 |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | 20: GUARDAR PROGRAMACIÓN
|  | 0 | 0 |  |  | 20: Obtener reporte en pdf
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
Note on J7: toshiba: Se selecciona mes
Note on F8: toshiba: El usuario ingresa fecha y hora de inspección

## prog_ver_metr_ts
PROGRAMACIÓN DE VERIFICACION METROLOGICA DE TS
+ AGREGAR VERIFICACION METROLOGICA
Ingeniero para inspección |  |  | OT
Codigo patrimonial |  |  | Equipo relacionado
Ubicación |  |  | Proveedor
Servicio
Fecha
De |  |  | Hasta | [5 empty] | FILTRAR
FECHA | HORA | DEPARTAMENTO | EQUIPO | CODIGO PATRIMONIAL | INGENIERO | UBICACIÓN | ORDEN DE TRABAJO (OT) | ESTADO
VM0001TS
Obtener reporte en pdf
Note on H16: toshiba: SE INGRESA AL NUMERO DE OT GENERADA AUTOMATICAMENTE CUANDO SE CREA PROGRAMACION

## prog_ver_metr_ts2
AGREGA VERIFICACION METROLOGICA DE TS
PROGRAMAR
SERVICIO CLÍNICO | MES | TRIMESTRE | fecha | hora | Mes | Septiembre
COCINA | 0 | 0
LAVANDERÍA | 0 | 0 |  |  | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
ALMACÉN | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | 0 | 0 |  |  |  |  | COCINA | LAVANDERÍA | Consulta externa de gineco obstetría
PERÍMETRO | 0 | 0 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 0 | 0
[5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 0 | 0 |  |  | 22: Cuidados intensivos
| 0 | 0 |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 20: GUARDAR PROGRAMACIÓN
| 0 | 0 |  |  | 20: Obtener reporte en pdf
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
Note on I7: toshiba: Se selecciona mes
Note on B8: toshiba: Los servicios clínicos se pueden desplazar y van incrementando la cantidad de inspecciones programadas por mes y por trimestre
Note on E8: toshiba: El usuario ingresa fecha y hora de inspección

## prog_ver_metr_bienes
PROGRAMACIÓN DE VERIFICACION METROLOGICA DE BIENES
+ AGREGAR VERIFICACION METROLOGICA
Ingeniero para inspección |  |  | OT
Codigo patrimonial |  |  | Equipo relacionado
Ubicación |  |  | Proveedor
Servicio
Fecha
De |  |  | Hasta |  |  |  |  | FILTRAR
FECHA | HORA | DEPARTAMENTO | SERVICIO | INGENIERO | UBICACIÓN | ORDEN DE TRABAJO (OT) | ESTADO
VM0001B
Obtener reporte en pdf

## prog_mant_cor_ts
PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TS
+ AGREGAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Ingeniero a cargo |  |  | OT
Codigo patrimonial |  |  | Equipo relacionado
Ubicación |  |  | Proveedor
Fecha
De |  |  | Hasta | [5 empty] | FILTRAR
FECHA | HORA | DEPARTAMENTO | SERVICIO | INGENIERO | UBICACIÓN | ORDEN DE TRABAJO (OT) | SOLICITUD DE ORDEN DE TRABAJO (SOT) | ESTADO
MC0001TS
Obtener reporte en pdf

## prog_mant_cor_ts2
AGREGA VERIFICACION METROLOGICA DE TS
Numero de SOT
PROGRAMAR
EQUIPO | MES | TRIMESTRE | fecha | hora | Mes | Septiembre
COCINA | 0 | 0
LAVANDERÍA | 0 | 0 |  |  | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
ALMACÉN | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | 0 | 0 |  |  |  |  | COCINA | LAVANDERÍA | Consulta externa de gineco obstetría
PERÍMETRO | 0 | 0 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 0 | 0
[5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 0 | 0 |  |  | 22: Cuidados intensivos
| 0 | 0 |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 20: GUARDAR PROGRAMACIÓN
| 0 | 0 |  |  | 20: Obtener reporte en pdf
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
Note on I9: toshiba: Se selecciona mes
Note on B10: toshiba: Los servicios clínicos se pueden desplazar y van incrementando la cantidad de inspecciones programadas por mes y por trimestre
Note on E10: toshiba: El usuario ingresa fecha y hora de inspección

## prog_mant_cor_bienes
PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BIENES
+ AGREGAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Ingeniero para inspección |  |  | OT
Codigo patrimonial |  |  | Equipo relacionado
Ubicación |  |  | Proveedor
Fecha
De |  |  | Hasta | [5 empty] | FILTRAR
FECHA | HORA | DEPARTAMENTO | SERVICIO | INGENIERO | UBICACIÓN | ORDEN DE TRABAJO (OT) | SOLICITUD DE ORDEN DE TRABAJO (SOT) | ESTADO
MC0001B
Obtener reporte en pdf

## LISTA DE SOT
+ CREAR
TIPO
UNIDAD
FECHA |  | AL
FILTRAR
NUMERO DE SOT | TIPO | SERVICIO | UNIDAD | SOLICITANTE | USUARIO | FECHA
F8V9VJDFI
Note on C12: toshiba: MUESTRA EL SOT DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

## SOT_mant.correctivo
SOLICITUD DE ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO | [5 empty] | CREAR NUMERO DE SOLICITUD DE ORDEN DE TRABAJO AUTOMATICAMENTE
CREAR
FECHA
DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
UNIDAD
REGISTRADOR
TELÉFONO / ANEXO
DATOS GENERALES DE LA PERSONA QUE COORDINARÁ EL SERVICIO
CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO / ANEXO
SERVICIOS SOLICITADOS
| ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO | MOTIVO / JUSTIFICACIÓN | ACTIVOS / CÓDIGO PATRIMONIAL | USUARIOS
SERVICIO
+ AGREGAR SERVICIO

## Lista ot_ins_equi
LISTA DE OT DE INSPECCION DE EQUIPOS
SERVICIO CLÍNICO |  |  | UBICACIÓN FÍSICA
Estado |  |  | INGENIERO A CARGO
FECHA
DE |  |  | AL
FILTRAR
SERVICIO CLÍNICO | UBICACIÓN FÍSICA | INGENIERO A CARGO | N° OT | FECHA | Estado
PII0001

## ot_insp_equipos
FICHA DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS
EDITAR
Estado
N° OT
SERVICIO CLÍNICO
UBICACIÓN FÍSICA
INGENIERO A CARGO
| LISTA DE EQUIPOS |  |  |  | #DE CUADROS DE TAREA CAMBIA CON # DE EQUIPOS POR SERVICIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| TAREAS EQUIPO 1: |  |  | CHECK BOX | subir fotos
CHECK BOX
CHECK BOX
CHECK BOX
CHECK BOX
Observaciones
| TAREAS EQUIPO 2: |  |  | CHECK BOX
CHECK BOX
CHECK BOX
CHECK BOX
CHECK BOX
Observaciones
| TAREAS EQUIPO 3: |  |  | CHECK BOX
CHECK BOX
CHECK BOX
CHECK BOX
CHECK BOX
Observaciones
.
.
.
| TAREAS EQUIPO 15: |  |  | CHECK BOX
CHECK BOX
CHECK BOX
CHECK BOX
CHECK BOX
Observaciones
Fecha
| Hora de inicio |  |  | hora de término
GUARDAR
Note on E8: Electronica: puede ser : creada (creada pero no editada) pendiente atendida terminada

## Lista ot_ins_infra
LISTA DE OT DE INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIO CLÍNICO |  |  | UBICACIÓN FÍSICA
Estado |  |  | INGENIERO A CARGO
FECHA
DE |  |  | AL
FILTRAR
SERVICIO CLÍNICO | UBICACIÓN FÍSICA | INGENIERO A CARGO | N° OT | FECHA | Estado
PII0001

## ot_ins_infra
FICHA DE INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
EDITAR
Estado
N° OT
SERVICIO CLÍNICO
UBICACIÓN FÍSICA
INGENIERO A CARGO
CAPACIDAD INSTALADA (KVA):
AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
FECHA
| Hora inicio |  | Hora fin
EDITAR EN MODULO DE INVESTIGACION
Inspección de instalaciones eléctricas
| Item | ASPECTO A EVALUAR | Aplica | Cumple | No cumple
| 1 | Accesibilidad a los dipositivos de control y protección
| 2 | Continuidad de los conductores a tierras
| 3 | Corrientes en el sistema de puesta a tierra
| 4 | Dispositivos de seccionamiento y mando
| 5 | Distancias de seguridad
| 6 | Ejecucion de las conexiones
| 7 | Existencia de memorias de calculo
| 8 | Existencia de planos, esquemas,avisos y señales
| 9 | Idenrificación de conductores neutro y de tierra
| 10 | Identificación de los circuitos y tuberías
| 11 | Materiales acorde con las condiciones ambientales
| 12 | Niveles de iluminación
| 13 | Protección contra efectos térmicos
| 14 | Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones
| 15 | Conexión con sistemas de emergencia
OBSERVACIONES :
RESULTADO :
Inspección de infraestructura
DAÑO
| Item | ASPECTO A EVALUAR | Ninguno | Leve | Moderado | Fuerte | Severo
| 1 | Existe colapso
| 2 | Desviación o inclinación de la edificación o de algún entrepiso
| 3 | Falla o asentamiento de la cimentación
| 4 | Muros de fachadas o antepechos
| 5 | Muros divisorios
| 6 | Luminaria
| 7 | Cubierta
| 8 | Escaleras
| 9 | Instalaciones : Acueducos, energia, gas
| 10 | Vigas
OBSERVACIONES :
RESULTADO :
GUARDAR
Note on E7: Electronica: puede ser : creada (creada pero no editada) pendiente atendida terminada

## Lista ot_SERV_HOSP
LISTA DE OT DE INSPECCION DE SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO CLÍNICO |  |  | UBICACIÓN FÍSICA
Estado |  |  | INGENIERO A CARGO
FECHA
DE |  |  | AL
FILTRAR
SERVICIO CLÍNICO | UBICACIÓN FÍSICA | INGENIERO A CARGO | N° OT | FECHA | Estado
PSH0001

## ot_ins_serv_HOSP
FICHA DE INSPECCIÓN DEL SERVICIO HOSPITALARIO
EDITAR
SERVICIO CLÍNICO
UBICACIÓN FÍSICA
INGENIERO A CARGO
CAPACIDAD INSTALADA (KVA):
AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
FECHA
| Hora inicio | Hora fin
| LISTA DE TAREAS |  | CHECKBOX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
GUARDAR

## Lista ot_MANT_PRE_TS
LISTA DE OT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TS
SERVICIO CLÍNICO |  |  | UBICACIÓN FÍSICA
Estado |  |  | INGENIERO A CARGO
FECHA
DE |  |  | AL
FILTRAR
SERVICIO CLÍNICO | UBICACIÓN FÍSICA | INGENIERO A CARGO | N° OT | FECHA | Estado
MP0001TS

## ot_mant_prev_ts
ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TS
EDITAR
N° ORDEN
SERVICIO HOSPITALARIO |  |  | TELÉFONO / ANEXO
UBICACIÓN FÍSICA
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO
MARCA
NÚMERO DE SERIE
MODELO |  |  | CÓDIGO PATRIMONIAL
DATOS DE PROGRAMACIÓN
FECHA DE PROGRAMACIÓN |  |  | FECHA DE CONFORMIDAD
HORA DE PROGRAMACIÓN |  |  | HORA DE CONFORMIDAD
ESTADO INICIAL DEL BIEN |  |  | OPOK | Operativo Calibrado
|  |  | OPNO | Operativo no calibrado
|  |  | IPC | Inoperativo por insumo
|  |  | IPM | Inoperativo por mantenimiento
|  |  | IPR | Inoperativo por repuesto
|  |  | DB | De baja
EJECUTOR DEL MANTENIMIENTO
DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO
DATOS GENERALES DE LA EJECUCIÓN
ACTIVIDADES EJECUTADAS
CHECK BOX
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN PLANTILLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR EQUIPO |  |  |  | CHECK BOX
CHECK BOX
CHECK BOX
CHECK BOX
FECHA DE INICIO |  | HORA DE INICIO |  | GARANTÍA (MESES)
FECHA DE TÉRMINO |  | HORA DE TÉRMINO |  | SIN INTERRUPCIÓN AL SERVICIO
ESTADO FINAL DEL BIEN |  |  | OPOK | Operativo Calibrado
|  |  | OPNO | Operativo no calibrado
|  |  | IPC | Inoperativo por insumo
|  |  | IPM | Inoperativo por mantenimiento
|  |  | IPR | Inoperativo por repuesto
|  |  | DB | De baja
DATOS DE REPUESTOS
NOMBRE Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  | CÓDIGO | UND. MED. | CANTIDAD | COSTO
|  |  |  | GASTO TOTAL REPUESTOS | + SUMA (CAMPOS DEL COSTO)
DATOS DE MANO DE OBRA
NOMBRE DEL PERSONAL |  |  |  | HORAS TRABAJADAS
|  |  | TOTAL HORAS HOMBRE | + SUMA ( CAMPOS DE HORAS TRABAJADAS)
EQUIPO NO INTERVENIDO
| ED: EXCESO DE DEMANDA POR USUARIO | NU: NO UBICADO EN EL SERIVIO | IPR: INOPERATIVO POR REPUESTO | MANTENIMIENTO EJECUTADO
Aprobación Jefe de servicio |  |  | Aprobación jefe de UIB
DOCUMENTO ELABORADO POR
GUARDAR

## Lista_ot_MANT_PRE_BIEN
LISTA DE OT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIENES
SERVICIO CLÍNICO |  |  | UBICACIÓN FÍSICA
Estado |  |  | INGENIERO A CARGO
FECHA
DE |  |  | AL
FILTRAR
SERVICIO CLÍNICO | UBICACIÓN FÍSICA | INGENIERO A CARGO | N° OT | FECHA | Estado
MP0001B

## ot_mant_prev_bien
ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BIENES
EDITAR
N° ORDEN
NOMBRE DE USUARIO
SERVICIO HOSPITALARIO |  |  | TELÉFONO / ANEXO
UBICACIÓN FÍSICA
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO
MARCA
NÚMERO DE SERIE
MODELO |  |  | CÓDIGO PATRIMONIAL
DATOS DE PROGRAMACIÓN
FECHA DE PROGRAMACIÓN |  |  | FECHA DE CONFORMIDAD
HORA DE PROGRAMACIÓN |  |  | HORA DE CONFORMIDAD
ESTADO INICIAL DEL BIEN |  |  | OPOK | Operativo Calibrado
|  |  | OPNO | Operativo no calibrado
|  |  | IPC | Inoperativo por insumo
|  |  | IPM | Inoperativo por mantenimiento
|  |  | IPR | Inoperativo por repuesto
|  |  | DB | De baja
EJECUTOR DEL MANTENIMIENTO
DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO
DATOS GENERALES DE LA EJECUCIÓN
ACTIVIDADES EJECUTADAS
CHECK BOX
CHECK BOX
CHECK BOX
CHECK BOX
CHECK BOX
FECHA DE INICIO |  | HORA DE INICIO |  | GARANTÍA (MESES)
FECHA DE TÉRMINO |  | HORA DE TÉRMINO |  | SIN INTERRUPCIÓN AL SERVICIO
ESTADO FINAL DEL BIEN |  |  | OPOK | Operativo Calibrado
|  |  | OPNO | Operativo no calibrado
|  |  | IPC | Inoperativo por insumo
|  |  | IPM | Inoperativo por mantenimiento
|  |  | IPR | Inoperativo por repuesto
|  |  | DB | De baja
DATOS DE REPUESTOS
NOMBRE Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  | CÓDIGO | UND. MED. | CANTIDAD | COSTO
|  |  |  | GASTO TOTAL REPUESTOS | + SUMA (CAMPOS DEL COSTO)
DATOS DE MANO DE OBRA
NOMBRE DEL PERSONAL |  |  |  | HORAS TRABAJADAS
|  |  | TOTAL HORAS HOMBRE | + SUMA ( CAMPOS DE HORAS TRABAJADAS)
EQUIPO NO INTERVENIDO
| ED: EXCESO DE DEMANDA POR USUARIO | NU: NO UBICADO EN EL SERIVIO | IPR: INOPERATIVO POR REPUESTO | MANTENIMIENTO EJECUTADO
DOCUMENTO ELABORADO POR
GUARDAR

## Lista_ot_VER_METRTS
LISTA DE OT DE VERIFICACION METROLOGICA TS
SERVICIO CLÍNICO |  |  | UBICACIÓN FÍSICA
Estado |  |  | INGENIERO A CARGO
FECHA
DE |  |  | AL
FILTRAR
SERVICIO CLÍNICO | UBICACIÓN FÍSICA | INGENIERO A CARGO | N° OT | FECHA | Estado
VM0001TS

## ot_ver_metr_ts
ORDEN DE TRABAJO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA DE TS
EDITAR
N° ORDEN
NOMBRE DE USUARIO
SERVICIO HOSPITALARIO |  |  | TELÉFONO / ANEXO
UBICACIÓN FÍSICA
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO
MARCA
NÚMERO DE SERIE
MODELO |  |  | CÓDIGO PATRIMONIAL
DATOS DE PROGRAMACIÓN
FECHA DE PROGRAMACIÓN |  |  | FECHA DE CONFORMIDAD
HORA DE PROGRAMACIÓN |  |  | HORA DE CONFORMIDAD
ESTADO INICIAL DEL BIEN |  |  | OPOK | Operativo Calibrado
|  |  | OPNO | Operativo no calibrado
|  |  | IPC | Inoperativo por insumo
|  |  | IPM | Inoperativo por mantenimiento
|  |  | IPR | Inoperativo por repuesto
|  |  | DB | De baja
EJECUTOR DE LA VERIFICACIÓN METROLÓGICA |  | NOMBRE DE EMPRESA / INGENIERO / TECNICO A CARGO
ESTADO FINAL DEL BIEN |  |  | OPOK | Operativo Calibrado
|  |  | OPNO | Operativo no calibrado
|  |  | IPC | Inoperativo por insumo
|  |  | IPM | Inoperativo por mantenimiento
|  |  | IPR | Inoperativo por repuesto
|  |  | DB | De baja
ADJUNTAR REPORTE REALIZADO POR EL PERSONAL QUE REALIZA VERIFICACIOM
COSTOS DE LA VERIFICACIÓN METROLÓGICA
NOMBRE DEL PERSONAL |  |  | HORAS TRABAJADAS | COSTO X HORAS
|  |  | TOTAL COSTO DE SERVICIO | + SUMA COSTO X HORAS
EQUIPO NO INTERVENIDO
| ED: EXCESO DE DEMANDA POR USUARIO | NU: NO UBICADO EN EL SERIVIO | IPR: INOPERATIVO POR REPUESTO | MANTENIMIENTO EJECUTADO
DOCUMENTO ELABORADO POR
GUARDAR

## Lista_ot_VER_METRBIEN
LISTA DE OT DE VERIFICACION METROLOGICA DE BIENES
SERVICIO CLÍNICO |  |  | UBICACIÓN FÍSICA
Estado |  |  | INGENIERO A CARGO
FECHA
DE |  |  | AL
FILTRAR
SERVICIO CLÍNICO | UBICACIÓN FÍSICA | INGENIERO A CARGO | N° OT | FECHA | Estado
VM0001B

## ot_ver_metr_bienes
ORDEN DE TRABAJO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA DE BIENES
EDITAR
N° ORDEN
NOMBRE DE USUARIO
SERVICIO HOSPITALARIO |  |  | TELÉFONO / ANEXO
UBICACIÓN FÍSICA
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO
MARCA
NÚMERO DE SERIE
MODELO |  |  | CÓDIGO PATRIMONIAL
DATOS DE PROGRAMACIÓN
FECHA DE PROGRAMACIÓN |  |  | FECHA DE CONFORMIDAD
HORA DE PROGRAMACIÓN |  |  | HORA DE CONFORMIDAD
ESTADO INICIAL DEL BIEN |  |  | OPOK | Operativo Calibrado
|  |  | OPNO | Operativo no calibrado
|  |  | IPC | Inoperativo por insumo
|  |  | IPM | Inoperativo por mantenimiento
|  |  | IPR | Inoperativo por repuesto
|  |  | DB | De baja
EJECUTOR DE LA VERIFICACIÓN METROLÓGICA |  | NOMBRE DE EMPRESA / INGENIERO / TECNICO A CARGO
ESTADO FINAL DEL BIEN |  |  | OPOK | Operativo Calibrado
|  |  | OPNO | Operativo no calibrado
|  |  | IPC | Inoperativo por insumo
|  |  | IPM | Inoperativo por mantenimiento
|  |  | IPR | Inoperativo por repuesto
|  |  | DB | De baja
COSTOS DE LA VERIFICACIÓN METROLÓGICA
NOMBRE DEL PERSONAL |  |  | HORAS TRABAJADAS | COSTO X HORAS
|  |  | TOTAL COSTO DE SERVICIO | + SUMA COSTO X HORAS
EQUIPO NO INTERVENIDO
| ED: EXCESO DE DEMANDA POR USUARIO | NU: NO UBICADO EN EL SERIVIO | IPR: INOPERATIVO POR REPUESTO | MANTENIMIENTO EJECUTADO
DOCUMENTO ELABORADO POR
GUARDAR

## Lista_ot_MANT_COR-TS
LISTA DE OT DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO TS
SERVICIO CLÍNICO |  |  | UBICACIÓN FÍSICA
Estado |  |  | INGENIERO A CARGO
FECHA
DE |  |  | AL
FILTRAR
SERVICIO CLÍNICO | UBICACIÓN FÍSICA | INGENIERO A CARGO | N° OT | FECHA | Estado
MC0001TS

## ot_mant_corr_ts
ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TS
EDITAR
N° ORDEN
NOMBRE DE USUARIO
SERVICIO HOSPITALARIO |  |  | TELÉFONO / ANEXO
UBICACIÓN FÍSICA
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO
MARCA
NÚMERO DE SERIE
MODELO |  |  | CÓDIGO PATRIMONIAL
DATOS DE SOLICITUD
FECHA DE SOLICITUD |  |  | FECHA DE CONFORMIDAD
HORA DE SOLICITUD |  |  | HORA DE CONFORMIDAD
PRIORIDAD
| NORMAL | URGENTE | CRÍTICA
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
DATOS DEL DIAGNÓSTICO Y PROGRAMACIÓN
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA
TIPO DE FALLA
ELÉCTRICA | MECÁNICA | ELECTRÓNICA | OPERACIÓN | RE-REPARACIÓN | OTROS
ESTADO INICIAL DEL BIEN |  |  | OPOK | Operativo Calibrado
|  |  | OPNO | Operativo no calibrado
|  |  | IPC | Inoperativo por insumo
|  |  | IPM | Inoperativo por mantenimiento
|  |  | IPR | Inoperativo por repuesto
|  |  | DB | De baja
EJECUTOR DEL MANTENIMIENTO
FECHA PROGRAMADA
DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO
DATOS GENERALES DE LA EJECUCIÓN
ACTIVIDADES EJECUTADAS
FECHA DE INICIO |  | HORA DE INICIO |  | GARANTÍA (MESES)
FECHA DE TÉRMINO |  | HORA DE TÉRMINO |  | SIN INTERRUPCIÓN AL SERVICIO
ESTADO FINAL DEL BIEN |  |  | OPOK | Operativo Calibrado
|  |  | OPNO | Operativo no calibrado
|  |  | IPC | Inoperativo por insumo
|  |  | IPM | Inoperativo por mantenimiento
|  |  | IPR | Inoperativo por repuesto
|  |  | DB | De baja
DATOS DE REPUESTOS
NOMBRE Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  | CÓDIGO | UND. MED. | CANTIDAD | COSTO
|  |  |  | GASTO TOTAL REPUESTOS | + SUMA (CAMPOS DEL COSTO)
DATOS DE MANO DE OBRA
NOMBRE DEL PERSONAL |  |  |  | HORAS TRABAJADAS | COSTO
EQUIPO NO INTERVENIDO
| ED: EXCESO DE DEMANDA POR USUARIO | NU: NO UBICADO EN EL SERIVIO | IPR: INOPERATIVO POR REPUESTO | MANTENIMIENTO EJECUTADO
|  |  | TOTAL HORAS HOMBRE | + SUMA ( CAMPOS DE HORAS TRABAJADAS)
DOCUMENTO ELABORADO POR
GUARDAR

## Lista_ot_MANT_COR-BIEN
LISTA DE OT DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO BIENES
SERVICIO CLÍNICO |  |  | UBICACIÓN FÍSICA
Estado |  |  | INGENIERO A CARGO
FECHA
DE |  |  | AL
FILTRAR
SERVICIO CLÍNICO | UBICACIÓN FÍSICA | INGENIERO A CARGO | N° OT | FECHA | Estado
MC0001B

## ot_mant_corr_bien
ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BIENES
EDITAR
N° ORDEN
NOMBRE DE USUARIO
SERVICIO HOSPITALARIO |  |  | TELÉFONO / ANEXO
UBICACIÓN FÍSICA
DATOS DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO
MARCA
NÚMERO DE SERIE
MODELO |  |  | CÓDIGO PATRIMONIAL
DATOS DE SOLICITUD
FECHA DE SOLICITUD |  |  | FECHA DE CONFORMIDAD
HORA DE SOLICITUD |  |  | HORA DE CONFORMIDAD
PRIORIDAD
| NORMAL | URGENTE | CRÍTICA
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
DATOS DEL DIAGNÓSTICO Y PROGRAMACIÓN
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA
TIPO DE FALLA
ELÉCTRICA | MECÁNICA | ELECTRÓNICA | OPERACIÓN | RE-REPARACIÓN | OTROS
ESTADO INICIAL DEL BIEN |  |  | OPOK | Operativo Calibrado
|  |  | OPNO | Operativo no calibrado
|  |  | IPC | Inoperativo por insumo
|  |  | IPM | Inoperativo por mantenimiento
|  |  | IPR | Inoperativo por repuesto
|  |  | DB | De baja
EJECUTOR DEL MANTENIMIENTO
FECHA PROGRAMADA
DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO
DATOS GENERALES DE LA EJECUCIÓN
ACTIVIDADES EJECUTADAS
FECHA DE INICIO |  | HORA DE INICIO |  | GARANTÍA (MESES)
FECHA DE TÉRMINO |  | HORA DE TÉRMINO |  | SIN INTERRUPCIÓN AL SERVICIO
ESTADO FINAL DEL BIEN |  |  | OPOK | Operativo Calibrado
|  |  | OPNO | Operativo no calibrado
|  |  | IPC | Inoperativo por insumo
|  |  | IPM | Inoperativo por mantenimiento
|  |  | IPR | Inoperativo por repuesto
|  |  | DB | De baja
DATOS DE REPUESTOS
NOMBRE Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  | CÓDIGO | UND. MED. | CANTIDAD | COSTO
|  |  |  | GASTO TOTAL REPUESTOS | + SUMA (CAMPOS DEL COSTO)
DATOS DE MANO DE OBRA
NOMBRE DEL PERSONAL |  |  |  | HORAS TRABAJADAS | COSTO
EQUIPO NO INTERVENIDO
| ED: EXCESO DE DEMANDA POR USUARIO | NU: NO UBICADO EN EL SERIVIO | IPR: INOPERATIVO POR REPUESTO | MANTENIMIENTO EJECUTADO
|  |  | TOTAL HORAS HOMBRE | + SUMA ( CAMPOS DE HORAS TRABAJADAS)
DOCUMENTO ELABORADO POR
GUARDAR

## repor_estado_TSxSC
Reporte Mensual por Servicio Clínico por TS
ACTUALIZAR
| Fecha Inicio |  |  | Fecha Fin
| Preventivo | Correctivo | Inspeccion | Baja | Calibracion | Incumplimiento
Equipos intervenidos
A tiempo
Fuera de tiempo
Equipos no intervenidos
OPOK
OPNO
IR
II
IM
IB
GAR
Costo Operativo
Mano de Obra
CT (materiales, insumos, etc )
Costo Total
Cantidad horas
Cantidad mantenimiento

## repor_estado_BIENxSC
Reporte Mensual por Servicio Clínico por Bien
ACTUALIZAR
| Fecha Inicio |  |  | Fecha Fin
| Preventivo | Correctivo | Inspeccion | Baja | Calibracion | Incumplimiento
Equipos intervenidos
A tiempo
Fuera de tiempo
OPOK
OPNO
IR
II
IM
IB
GAR
Costo Operativo
Mano de Obra
CT (materiales, insumos, etc )
Costo Total
Cantidad horas
Cantidad mantenimiento

## repor_VM_TS
Reporte de verificación metrólogica
| Fecha Inicio |  |  | Fecha Fin |  |  |  | ACTUALIZAR
FALLAS
| Cantidad | Todo OK | Seguridad electrica | Unidad medida | TOTAL P. FALLAS
G1
G2
G3
G4
TOTAL
COSTOS
| PROVEEDOR |  | PROVEEDOR |  | PROVEEDOR
| CANTIDAD | COSTOS | CANTIDAD | COSTOS | CANTIDAD | COSTOS | TOTAL
G1
G2
G3
G4

## repor_VM_bien
Reporte de verificación metrólogica
| Fecha Inicio |  |  | Fecha Fin |  |  | ACTUALIZAR
FALLAS
| Cantidad | Todo OK | Seguridad electrica | Unidad medida | TOTAL P. FALLAS
G1
G2
G3
G4
TOTAL
COSTOS
| PROVEEDOR |  | PROVEEDOR |  | PROVEEDOR
| CANTIDAD | COSTOS | CANTIDAD | COSTOS | CANTIDAD | COSTOS | TOTAL
G1
G2
G3
G4

## repor_TRIMESTRAL
REPORTE TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN
| Fecha Inicio |  |  |  | Fecha Fin |  |  | ACTUALIZAR
| PREVENTIVO | CORRECTIVO | INPECCION | BAJA | CALIBRACIÓN | INCUMPLIMIENTO | INFRAESTRUCTURA
Equipos Intervenidos
A tiempo
Fuera de tiempo
OPOK
OPNO
IR
II
IM
IB
GAR
Equipos No Intervenidos (programados pero no se hizo)
ED
UN
IPR
DB
COSTOS
MO
CT
Estado Operatividad
|  | Cantidad | Porcentaje (%)
G1 | OPDK |  |  |  |  | Total de equipos en uso
| OPNO |  |  |  |  | Total de equipos inoperativos
G2 | OPDK
OPNO
G3 | OPDK
OPNO
G4 | OPDK
OPNO

## Indice de riesgo por equipo
Nombre de servicio
Departamento
Buscar
Servicio | Departamento | Fecha de edición |  | Editar
Anatomia Patologica | Direccion general

## IRE1
Nombre de servicio
Departamento
Código Patrimonial | Nombre de Equipo | Marca | Modelo | Número de Serie | Funcion del equipo | Aplicación clinica | Requerimiento de mantenimiento | Historial de incidentes del equipo | GE | Freq de mantenimiento
602207850015 | BALANZA DIGITAL | A & D | SK-5001 | K0002 | 5 | 3 | 2 | -1 | 9 | N |  | Estado
112263860044 | REFRIGERADORA | COLDEX | RC39 | 100303662 | 10 | 4 | 3 | 1 | 18 | S |  | Anual | 12-15
322239390022 | ESTUFA DE 60ªc A 70ªc DE 55L | HAC | S/M | S/S | [7 empty] | Semestral | 16-18
532220490019 | CENTRIFUGA PARA 08 TUBOS (DE 13X10) | HERAEUS | LABOFUGE200 | 252888 | [7 empty] | Trimestral | mayor 18
[12 empty] | Ninguno | menor 12
Guardar
Note on I9: katty: 2-10
Note on J9: katty: 1-5
Note on K9: katty: 1-5
Note on L9: -2 - +2
Note on M9: katty: suma de anteriores
Note on N10: katty: ninguno
Note on N11: katty: semestral